Министерство Российской Федерации по делам гражданской

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации

последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Мурманской области

183025. г, Мурманск, ул. Буркова. 4. гел (81 5-2) 45-48-28. факс (815-2) 45-36-59. E-Mail: gumitrdaspol.ru
Управление Государственного пожарного надзора ГУ МЧС России по Мурманской области
183038. г. Мурманск, ул. Самойловой.7, т. (815-2) 40-09-56. факс. (815-2) 45-47-06. ugpn-moVrambler ru
	Отделение Государственного пожарного надзора Ковдорского района

(наименование органа государственного пожарного надзора)

184140, г. Ковдор, ул. Горняков, 15 тел.(81 5-35) 71-621. факс (815-35) 71 -621. ond-kovdor@ranibler.ru

(указывается адрес места нахождения opi ана ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание N43/1/27
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский

(полное наименование юридического липа, фамилия и инициалы

сад комбинированного вида №25 «Мишутка» (далее МБДОУ №25 «Мишутка»)

индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имушества и т п )

С 26.05.2014г по 28.05.2014г, начальником ОНД Ковдорского района УНД ГУ МЧС
России по Мурманской области - главным государственным инспектором по
пожарному надзору Ковдорского района Удовкиным В.И. проведена плановая,
выездная проверка с целью надзора, проверки, соблюдения обязательных
требований пожарной безопасности зданий, помещении и территории по адресу
184141, РФ, Мурманская область, гор. Ковдор, ул. Баштыркова, дом №7 «а».
Правообладателем является МБДОУ №25 «Мишутка»

(должность, звание, фамилия, инициалы государеi венною инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзорч, наименование объекта надзора и его адрес)

Совместно с МУЛЬГАНОВОЙ Гдлиной Дмитриевной, временно исполняющая
обязанности заведующей МБДОУ №25 «Мишутка»

(укалываются должности, фамилии и инициалы лиц. участвующих в мероприятии по надзору)

В целях устранения, выявленных при обследовании (проверке) нарушений требований пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо выполнить следующие мероприятия:

| № Пред писа ния | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации п (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| 1. | Допущена эксплуатация электронагревательных приборов в кабинете заведующей (чайник, микроволновая печь, кофеварка) | п. 2.1.21. «ж» «Правила пожарной безопасности для общеобразовательных школ, ; профессионально- технических училищ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно- воспитательн ых учреждений» | до 01 сентября 2014 года |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | В групповых помещениях второго этажа покрытие пола выполнена из сгораемого материала - линолеума, (здание II степени огнестойкости необходимо пожарно-технические характеристики: В2, ДЗ, РП2, Т2) | п.п.5.3, 6.25* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» | до 15 августа 2014 года |  |  |
| 3. | В подвальном помещении допущено хранение инструментов на сгораемых (деревянных) стеллажах | п. 23 «б» «Правила противопожарного режима в Российской Федерации». Утверждены постановлением правительства Российской Федерации о г 25.04.2012г | до 15 августа 2014 года |  |  |
| 4. | Наружная пожарная лестница №2 не соответствует требованиям пожарной безопасности | п. 24 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации». Утверждены постановлением правительства Российской Федерации от 25.04.2012г | до 15 августа 2014 года |  |  |

5.

Не выведен сигнал на дежурной части ПЧ-68

пульт

ст. 83,84 Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от

22.07.2008г №123-Ф3

, СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»

до 13 июня 2014 года

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный
срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на
которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или)
сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие
предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания
ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной
безопасности” ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:
собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители
организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах
государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных

квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено со ответствуюшим договором.

Начальник ОНД Ковдорского района УНД ГУ МЧС России по . ^	Мурманской	области	-	главный	государственный	инспектор

Ковдорского района по пожарному надзору подполковник внутренней службы Удовкин Вячеслав Иванович

должность, фамилия i

пциалы. государственного инспектора

«28» мая 2014 г.

Предписание для исполнения получил (а):

и

ДОЛЖНОСТЬ.

«^»	’	2014	г